## Hárok1
Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh na plnenie kritérií
„Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektrických a bleskozvodov“
P. č. | Názov | MJ | množstvo celkom | jednotková cena v EUR bez DPH | celková cena v EUR bez DPH | celková cena v EUR s DPH | Počet zvodov
Závod Ľupčianka, Slovenská Ľupča
Elektrické zariadenia, spotrebiče, náradie, objekty
1. | Odborná prehliadka a skúška osvetľovacích súprav (PZ) 3kVA | ks | 14 |  | 0
2. | Odborná prehliadka a skúška ponorných čerpadiel KDFU-80 (prepojovací kábel vrátane rozvádzača – PZ) | ks | 8 |  | 0
3. | Odborná prehliadka a skúška elektrickej rozvodnej siete 60 kW (PZ) | ks | 2 |  | 0
4. | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie celého objektu centrálnej kotolne | sub | 1 |  | 0
5. | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu skladu BI vrátane výťahu | sub | 1 |  | 0
6. | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie brán skladu BI | sub | 1 |  | 0
7. | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie brán skladu BII | sub | 1 |  | 0
8. | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie brán skladu BIII | sub | 1 |  | 0
9. | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu skladu BIV vrátane výťahu | sub | 1 |  | 0
10. | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie brán skladu BIV | sub | 1 |  | 0
11. | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu skladu paliet | sub | 1 |  | 0
12. | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu prístrešku ZAGRO | sub | 1 |  | 0
13. | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu skladu PHM | sub | 1 |  | 0
14. | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie ČOV | sub | 1 |  | 0
15. | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie RS plynu | sub | 1 |  | 0
16. | Odborná prehliadka a skúška objektu vodárne | sub | 1 |  | 0
17. | Odborná prehliadka a skúška vonkajšieho osvetlenia | sub | 1 |  | 0
18. | Odborná prehliadka a skúška káblových rozvodov NN vrátane rozvodu pre NZ | sub | 1 |  | 0
19. | Odborná prehliadka a skúška elektrického ručného náradia a spotrebičov – vrátane predl. prívodov – bojler, nabíjačky VZV, stojanové vŕtačky | ks | 48 |  | 0
Bleskozvody
20. | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu administratívnej budovy | sub | 1 |  | 0 |  | 3
21. | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu pomocných prevádzok SO 03 | sub | 1 |  | 0 |  | 4
22. | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu prístrešku ZAGRO | sub | 1 |  | 0 |  | 2
23. | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu skladu PHM | sub | 1 |  | 0 |  | 2
Závod Borovina, Vígľaš
Elektrické zariadenia, spotrebiče, náradie, objekty
24. | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie skladu C2 | sub | 1 |  | 0
25. | Odborná prehliadka a skúška posuvných brán elektrická časť | ks | 41 |  | 0
26. | Odborná prehliadka a skúška elektrických pracovných strojov do 400 V | ks | 19 |  | 0
Bleskozvody
27. | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu skladu PHM | sub | 1 |  | 0 |  | 2
Závod Kopaničiar, Čachtice
Elektrické zariadenia, spotrebiče, náradie, objekty | [6 empty] | Počet vývodov
28. | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie skladu S1 | sub | 1 |  | 0 |  | 6
29. | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie skladu PHM | sub | 1 |  | 0 |  | 6
30. | Odborná prehliadka a skúška FM stanice (MR) | ks | 3 |  | 0 |  | 16
31. | Odborná prehliadka a skúška úpravovne vody (MR) | ks | 1 |  | 0 |  | 12
32. | Odborná prehliadka a skúška el. strojov do 400 V | ks | 13 |  | 0
33. | Odborná prehliadka a skúška posuvných brán elektrická časť | ks | 42 |  | 0
Bleskozvody | [6 empty] | Počet zvodov
34. | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu skladu A5 | sub | 1 |  | 0 |  | 8
35. | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu skladu A6 | sub | 1 |  | 0 |  | 8
36. | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu skladu A1 | sub | 1 |  | 0 |  | 8
37. | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu skladu A2 | sub | 1 |  | 0 |  | 8
38. | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu skladu S1 | sub | 1 |  | 0 |  | 4
39. | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu administratívnej budovy | sub | 1 |  | 0 |  | 4
40. | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu prevádzkovej budovy | sub | 1 |  | 0 |  | 6
41. | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu kotolne | sub | 1 |  | 0 |  | 4
Závod Brodnianka, Kysucké Nové Mesto
Elektrické zariadenia, spotrebiče, náradie, objekty
42. | Odborná prehliadka a skúška osvetľovacích súprav | sub | 13 |  | 0
43. | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie Trafostanice | sub | 1 |  | 0 |  | 3
44. | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie skladu horľavín | sub | 1 |  | 0 |  | 1
45. | Odborná prehliadka a skúška elektrického ručného náradia a spotrebičov – vrátane predl. prívodov – bojler, nabíjačky VZV, stojanové vŕtačky | sub | 35 |  | 0
46. | Odborná prehliadka a skúška posuvných brán elektrická časť | sub | 56 |  | 0
Bleskozvody
47. | Odborná prehliadka a skúška bleskozvod objektu sklad PHM | sub | 1 |  | 0 |  | 4
48. | Odborná prehliadka a skúška bleskozvod objektu Trafostanica | sub | 1 |  | 0 |  | 5
objekt ústredia SŠHR SR, Bratislava
Elektrické zariadenia, spotrebiče, náradie, objekty
49. | Odborná prehliadka a skúška elektrickej časti nízkotlakovej plynovej kotolne s výkonom kotlov 390 kW (3 x 130 kW) | sub | 1 |  | 0
Bleskozvody
50. | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu administratívnej budovy | sub | 1 |  | 0 |  | 4
Celková cena v EUR |  |  |  |  | 0
Dátum vypracovania cenovej ponuky:
Pečiatka + podpis