**„Návrh na plnenie kritérií“**

**„Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ plynových, tlakových a komínov“**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | Popis | **MJ** | **Množstvo celkom** | **Cena jednotková v € bez DPH** | **Celková cena bez DPH v €** |
| **Závod Ľupčianka, Slovenská Ľupča** | | | | | |
| **OPaOS plynových VTZ** | | | | | |
| 1 | Odborná prehliadka a skúška regulačnej stanice plynu RS 800 2/2-440, dvojradová, dvojstupňová | ks | 1 |  |  |
| 2 | Servisná prehliadka regulačnej stanice plynu RS 800 2/2-440, dvojradová, dvojstupňová | ks | 1 |  |  |
| 3 | Odborná prehliadka plynového kotla K1 (Buderus) vrátane rozvodov 455 kW | ks | 2 |  |  |
| 4 | Odborná prehliadka plynového kotla K2 (Buderus) vrátane rozvodov 455 kW | ks | 2 |  |  |
| 5 | Odborná prehliadka centrálnej kotolne | ks | 1 |  |  |
| 6 | Odborná prehliadka kotolne v administratíve | ks | 1 |  |  |
| 7 | Odborná prehliadka plynového kotla K3 (Weishaupt) vrátane rozvodov plynu 290 kW | ks | 2 |  |  |
| 8 | Odborná prehliadka plynového kotla K4 (Weishaupt) vrátane rozvodov plynu 290 kW | ks | 2 |  |  |
| 9 | Odborná prehliadka plynového kotla K1 (Buderus) 44 kW vrátane rozvodov a regulácie tlaku - nastavenie horákov | ks | 1 |  |  |
| 10 | Odborná prehliadka plynového kotla K2 (Buderus) 44 kW vrátane rozvodov a regulácie tlaku - natavenie horákov | ks | 1 |  |  |
| 11 | Odborná prehliadka plynového sporáka (Mora Gasspo) 7,9 kW | ks | 1 |  |  |
| 12 | Odborná prehliadka plynového kotla (Buderus) vrátane rozvodu 24 kW – nastavenie horákov | ks | 1 |  |  |
| **Kontrola a čistenie komínov** | | | | | |
| 13 | Odborná prehliadka komína dvojprieduchového vyvložkovaného (2 plynové kotle - 2x 44 kW) | ks | 2 |  |  |
| 14 | Odborná prehliadka komína trojprieduchového vyvložkovaného (4 plynové kotle - 2x 455 kW a 2x290 kW) | ks | 2 |  |  |
| 15 | Odborná prehliadka dymovodu – vzduchospalinového výfuku (plynový kotol 24 kW) | ks | 1 |  |  |
| **OPaOS tlakových VTZ** | | | | | |
| 16 | Vonkajšia prehliadka TNS RFLEX - tlmič tlakových rázov | ks | 1 |  |  |
| 17 | Vnútorná prehliadka TNS RFLEX - tlmič tlakových rázov | ks | 1 |  |  |
| 18 | Tlaková skúška TNS RFLEX - tlmič tlakových rázov | ks | 1 |  |  |
| 19 | Vonkajšia prehliadka TNS RFLEX | ks | 1 |  |  |
| 20 | Vnútorná prehliadka TNS RFLEX | ks | 1 |  |  |
| 21 | Tlaková skúška TNS RFLEX | ks | 1 |  |  |
| 22 | Vonkajšia prehliadka TNS - výmenník TÚV | ks | 1 |  |  |
| 23 | Vnútorná prehliadka TNS – výmenník TÚV | ks | 1 |  |  |
| 24 | Vonkajšia prehliadka Kotol 3 a TNS - expanzomat | ks | 1 |  |  |
| 25 | Vnútorná prehliadka Kotol 3 a TNS - expanzomat | ks | 1 |  |  |
| 26 | Vonkajšia prehliadka Kotol 4 a TNS - expanzomat | ks | 1 |  |  |
| 27 | Vnútorná prehliadka Kotol 4 a TNS - expanzomat | ks | 1 |  |  |
| 28 | Úradná skúška vzdušníka kompresora vzduchojem 70 l | ks | 1 |  |  |
| 29 | Úradná skúška vzdušníka kompresora vzdušník 150 l | ks | 1 |  |  |
| 30 | Vonkajšia prehliadka kompresora EurolineE.C.Polaris 255M 23050 SCHN/SL | ks | 1 |  |  |
| 31 | Vnútorná prehliadka kompresora EurolineE.C.Polaris 255M 23050 SCHN/SL | ks | 1 |  |  |
| 32 | Vnútorná prehliadka plynových kotlov K1 a K2 | ks | 2 |  |  |
| 33 | Vonkajšia prehliadka plynových kotlov K1 a K2 | ks | 2 |  |  |
| **Závod Borovina, Vígľaš** | | | | | |
| **OPaOS plynových VTZ** | | | | | |
| 34 | Odborná prehliadka a skúška plynového kondenzačného kotla 40 kW – eco TEC plus VU Vailant vr. prípravy kotla (administratívna budova) | ks | 1 |  |  |
| 35 | Servisná prehliadka plynového kondenzačného kotla 40 kW – eco TEC plus VU Vailant (administratívna budova) |  |  |  |  |
| 36 | Odborná prehliadka a skúška plynového kotla 44,5 kW – Medveď 50 KLOM (plynová kotolňa) vr. prípravy kotla | ks | 1 |  |  |
| 37 | Servisná prehliadka plynového kotla 44,5 kW – Medveď 50 KLOM (plynová kotolňa) | ks | 1 |  |  |
| **Kontrola a čistenie komínov** | | | | | |
| 38 | Odborná prehliadka komína - murovaný, vyvložkovaný (vložka AL H400 DN200 H 7m, plynový kotol s P= 31 - 44,5 kW) | ks | 1 |  |  |
| 39 | Odborná prehliadka dymovodu vzduchospalinová cesta (plynový kondenzačný kotol 40 kW | ks | 1 |  |  |
| **OPaOS tlakových VTZ** | | | | | |
| 40 | Vonkajšia prehliadka expanznej nádoby na pitnú vodu REFIX DT 200 | ks | 1 |  |  |
| 41 | Vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby s membránou REFLEX N 200 | ks | 1 |  |  |
| 42 | Vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby pod kompresorom Profimaster Euroline 200-25 | ks | 1 |  |  |
| 43 | Vnútorná prehliadka tlakovej nádoby pod kompresorom Base MAster 400-10-50W | ks | 1 |  |  |
| 44 | Vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby pod kompresorom Base MAster 400-10-50W | ks | 1 |  |  |
| 45 | Úradná skúška Expanzomatu Maxivarem UR 100 371 | ks | 1 |  |  |
| 46 | Vnútorná prehliadka Expanzomatu Maxivarem UR 100 371 | ks | 1 |  |  |
| 47 | Vonkajšia prehliadka Expanzomatu Maxivarem UR 100 371 | ks | 1 |  |  |
| 48 | Tlaková skúška Expanzomatu Maxivarem UR 100 371 | ks | 1 |  |  |
| 49 | Vonkajšia prehliadka Expanzomatu Varem | ks | 1 |  |  |
| 50 | Tlaková skúška Expanzomatu Varem | ks | 1 |  |  |
| 51 | Vnútorná prehliadka tlakovej nádoby pod kompresorom CIS 24.02 | ks | 1 |  |  |
| 52 | Vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby pod kompresorom CIS 24.02 | ks | 1 |  |  |
| 53 | Vonkajšia prehliadka zásobníkového ohrievača TUV – EOV 120 | ks | 1 |  |  |
| 54 | Vonkajšia prehliadka ohrievača TUV VIHR 120/5 | ks | 1 |  |  |
| **Závod Kopaničiar, Čachtice** | | | | | |
| **OPaOS plynových VTZ** | | | | | |
| 55 | Odborná prehliadka a skúška plynových kotlov Weishaupt (kondenzačné) vr. prípravy kotlov | ks | 4 |  |  |
| 56 | Servisná prehliadka plynových kotlov Weishaupt (kondenzačné) | ks | 4 |  |  |
| 57 | Odborná prehliadka a skúška plynového kotla Protherm (závesný) vr. prípravy kotlov | ks | 1 |  |  |
| 58 | Servisná prehliadka plynového kotla Protherm (závesný) | ks | 1 |  |  |
| 59 | Odborná prehliadka regulačnej stanice zemného plynu | ks | 2 |  |  |
| **OP tlakových VTZ** | | | | | |
| 60 | Vnútorná prehliadka vzdušníka kompresora 100l | ks | 1 |  |  |
| 61 | Vonkajšia prehliadka vzdušníka kompresora 100l | ks | 1 |  |  |
| 62 | Vonkajšia prehliadka expanzomatu | ks | 5 |  |  |
| 63 | Vonkajšia prehliadka regulačných ventilov | ks | 6 |  |  |
| **Závod Brodnianka, Kysucké Nové Mesto** | | | | | |
| **VTZ plynové** | | | | | |
| 64 | Odborná prehliadka plynového kotla Viessmann VITODENS 100W – 35 kW | ks | 1 |  |  |
| 65 | Odborná prehliadka plynového kotla Viessmann VITODENS 200W – 49 kW | ks | 1 |  |  |
| **VTZ tlakové** | | | | | |
| 66 | Odborná prehliadka tlakovej expanznej nádoby REFLEX N 25L (súčasť plynového kotla 35 kW) | ks | 1 |  |  |
| 67 | Vnútorná prehliadka tlakovej expanznej nádoby REFLEX N 25L (súčasť plynového kotla 35 kW) | ks | 1 |  |  |
| 68 | Vonkajšia prehliadka tlakovej expanznej nádoby REFLEX N 25L (súčasť plynového kotla 35 kW) | ks | 1 |  |  |
| 69 | Tlaková skúška tlakovej expanznej nádoby REFLEX N 25L (súčasť plynového kotla 35 kW) | ks | 1 |  |  |
| 70 | Odborná prehliadka tlakovej expanznej nádoby REFLEX N 50L (súčasť plynového kotla 35 kW) | ks | 1 |  |  |
| 71 | Vnútorná prehliadka tlakovej expanznej nádoby REFLEX N 50L (súčasť plynového kotla 35 kW) | ks | 1 |  |  |
| 72 | Vonkajšia prehliadka tlakovej expanznej nádoby REFLEX N 50L (súčasť plynového kotla 35 kW) | ks | 1 |  |  |
| 73 | Tlaková skúška tlakovej expanznej nádoby REFLEX N 50L (súčasť plynového kotla 35 kW) | ks | 1 |  |  |
| 74 | Odborná prehliadka tlakovej nádoby 24L r. v. 2011 (súčasť kompresora GUDE) | ks | 1 |  |  |
| 75 | Vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby 24L r. v. 2011 (súčasť kompresora GUDE) | ks | 1 |  |  |
| 76 | Odborná prehliadka tlakovej nádoby 150L r. v. 2004 (súčasť kompresora DARI AIR) | ks | 1 |  |  |
| 77 | Úradná skúška tlakovej nádoby 150L r. v. 2004 (súčasť kompresora DARI AIR) | ks | 1 |  |  |
| **Kontrola a čistenie komínov** | | | | | |
| 78 | Odborná prehliadka Dymovodu - vzduchospalinového (plynový kotol Viessmann VOTODENS 200W - 49 kW) | ks | 1 |  |  |
| **Celková cena bez DPH v €** | | | | |  |
| **Výška DPH v €** | | | | |  |
| **Celková cena s DPH v €** | | | | |  |

V ....................................................., dňa ............................. .......................................................................................

Podpis a odtlačok pečiatky

Priezvisko, meno, titl. štatutárneho zástupcu uchádza