Príloha č. 1

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Rekonštrukcia časti strechy skladu C3 v závode Brodnianka

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Identifikácia uchádzača:

IČO:

| P.č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková v € bez DPH | Celková cena bez DPH v € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontáž žľabového systému | Mb | 224 |  |  |
| 2. | Čistenie okraja strechy od pôv.krytiny | Mb | 165 |  |  |
| 3. | Dodávka a montáž hranol 70x250mm+impr. | M3 | 3 |  |  |
| 4. | Dodávka a montáž spád.klinov typ EPS 100S + lepenie | Mb | 165 |  |  |
| 5. | Dodávka a montáž geotextílie | M2 | 165 |  |  |
| 6. | Dodávka a montáž hydroizolačnej PVC fólie 1,5mm | M2 | 165 |  |  |
| 7. | Prekotvenie plochy strechy | M2 | 640 |  |  |
| 8. | Spätná montáž zvodov a žľabov | Mb | 224 |  |  |
| 9. | Dodávka a montáž odkv.plech PVC | Mb | 168 |  |  |
| 10. | Mechanizmy/plošina/ | Kpl | 1 |  |  |
| 11. | Spojovací a tmeliaci materiál | Kpl | 1 |  |  |
| 12. | Likvidácia nebezp.odpadu | Kpl | 1 |  |  |
| Celková cena bez DPH v € |  |  |  |  |  |
| Výška DPH v € |  |  |  |  |  |
| Celková cena s DPH v € |  |  |  |  |  |

|  | __________________________________ |  |
| --- | --- | --- |
|  | podpis a pečiatka |  |